## POI图标
模块 | 设备类型 | object_type | 设备状态 |  |  | 备注
|  |  | state:0（正常打开） | state:1（正常关闭） | state:2（异常） | CAD对应图层
水 | 净水器滤芯 | waterCleaner |  |  |  | 水-净水器滤芯
空气 | 空调 | airConditioner |  |  |  | 空气-空调
| 新风 | freshAir |  |  |  | 空气-新风管道
| 排风 | airCleaner |  |  |  | 空气-排风管道
| PM2.5 | pm25 |  |  |  | 空气-空气监测器
| VOC | voc
| 二氧化碳 | co2
| 温度 | temperature
| 湿度 | humidity
| 甲醛 | formaldehyde
营养 | 冰箱 | refrigerator |  |  |  | 茶水间区域
| 微波炉 | microwave
| 营养 | nutrition |  |  |  | 无
光线 | 窗帘 | curtain |  |  |  | 25个（不包含厕所）
| 光照 | light |  |  |  | 光线-灯（分区域打点）
| 光照强度 | lightIntension |  |  |  | 光线-光照强度
舒适 | 体感 | bodyFeel |  |  |  | 舒适-体感
| 光感 | lightFeel
| 噪音 | noise
| 空气舒适 | airSoft
| 广播 | broadcast |  |  |  | 舒适-广播
健身 | 健身房 | gym |  |  |  | 健身房
| 总步数 | step |  |  |  | 无
精神 | 绿植 | plant |  |  |  | 平面文件中绿植部分 （一套按一个点打）
综合 | 区域用电量 | electric |  |  |  | 综合-区域用电量
| 用水量 | water |  |  |  | 与（水-净水器滤芯） 一样的点位，加厕所
| 监控 | camera |  |  |  | 综合-监控器
| 门禁 | entrance |  |  |  | 综合-门禁
| 会议室 | meetingRoom |  |  |  | 综合-会议室POI点位置
| 考勤 | checkingIn
外框